## ALBAÑILERÍA (2)
CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE
YYT | INTERVENCION BASE | 26.14
D1T | DESATRANCO EN RED SANEAMIENTO HORIZONTAL Y/O BAJANTES | 120.24
D2T | DESATRANCO EN DESAGUE DE VVDA | 31.84
C1T | HORA DE CAMION PARA REALIZAR VACIADO DE FOSA SEPTICA | 125.47
C2T | UD DE TRASLADO A EDAR, LIMPIEZA DEL CAMION Y GESTION DE DOCUMENTACION EN EL CANAL DE ISABEL II | 125.47
C3T | HORA DE OFICIAL PARA ACHICAR AGUA | 26.14
C4T | UD DE PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE BOMBA DE ACHIQUE | 15.68
ZB9 | RESINADO DE VALVULA | 255
ZB91 | RESINADO INTERIOR/EXTERIOR | 375
ZB92 | INSPECCION CON CAMARA | 98
ZB93 | PRUEBA ESTANQUEIDAD | 112.21
ZB94 | VISITA REALIZADA | 32.45
F1T | Localización de fuga en tubería de suministro (Agua F/C) en vivienda (no cuarto húmedo aislado) mediante gas trazador. Se incluyen localizaciones en zonas exteriores a la vivienda, propiedad del asegurado (normalmente zonas ajardinadas). | 146.16
F2T | LOCALIZACION DE FUGAS, Localización de fuga en tubería de suministro (Agua F/C) en vivienda, mediante dispositivos electroacústicos y/o termografía. Se incluyen localizaciones en zonas exteriores a la vivienda, propiedad del asegurado (normalmente zonas ajardinadas). | 120.19
F3T | LOCALIZACION DE FUGAS, Localización de fuga en tubería de suministro (Agua F/C) en cuarto húmedo (baño o cocina) en los que existan llaves de corte que aíslen dicho cuarto. Incluye cualquier medio de detección: electroacústicos, termografía y/o gas trazador. | 120.19
F4T | LOCALIZACION DE FUGAS, Localización de fuga en tubería de calefacción individual en vivienda mediante dispositivos de detección con gas trazador y/o dispositivos electroacústicos y/o termografía. | 240.38
F5T | LOCALIZACION DE FUGAS, Localización de fuga en tubería de calefacción en vivienda mediante inspección, exclusivamente con cámara termográfica y/o dispositivos electroacústicos. | 92.88
F6T | LOCALIZACION DE FUGAS, Localización de fuga en tuberías de suministro de naves industriales y comunidades de propietarios. Incluye cualquier medio de detección, electroacústicos, termografía y/o gas trazador. | 218.53
F7T | LOCALIZACION DE FUGAS, Localización en circuitos de piscina. Si la piscina está vacía se incluye el circuito del fondo (desagüe). Para piscinas con vasos de medidas inferiores a 100 m2. Incluye cualquier medio de detección, electroacústicos y/o gas trazador. | 289.56
F8T | LOCALIZACION DE FUGAS, Certificación de estanqueidad de instalación de tubería de suministro o calefacción en viviendas, naves industriales y comunidades de propietarios. | 120.19