## FONTANERÍA
CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE
F01 | Localización de avería sin reparación de la misma | 34.41
F38 | Localización con aparato geófono (alquiler y uso), primera hora. | 78.96
F38 | Localización con aparato geófono (alquiler y uso), hora adicional. | 23.72
F39 | Localización con aparato termográfico (alquiler y uso), primera hora. | 139.75
F39 | Localización con aparato termográfico (alquiler y uso), hora adicional. | 26.04
F37 | Localización con gas traza (alquiler y uso), primera hora. | 177
F37 | Localización con gas traza (alquiler y uso), hora adicional. | 26.04
F59 | Localización con cámara de inspección (alquiler incluido) | 187.5
F08 | Reparación de manguetón (incluye material) | 58.99
F09 | Reparación de bote sifónico (incluye material) | 49.83
F10 | Reparación de desagüe/sifón (incluye material) | 33.23
F13 | Reparación de válvula (incluye material) | 19.38
F14 | Reparación de tubería con soldadura o gebo hasta 1" (incluye material) | 56.92
F41 | Reparación de filtraciones mediante lechada, por m² (incluye material) | 12.49
F42 | Sellado de banda de bañera/plato de ducha mediante cordón de silicona, por elemento (incluye material) | 42.71
F43 | Desatranco de inodoro, desagüe o bote sifónico, manual o con guía (no incluye líquido desatascador), hora | 33.3
F52 | Reparación de tubería con gebo de más de 1" (incluye material) | 63.97
F55 | Cierre de tapones ciegos (incluye material) | 25.13
F56 | Reparación de tubería con manguito (incluye material) | 45.16
F15 | Sustitución de tubería de alimentación hasta 1" (incluye material), hasta 1 m | 74.69
F15 | Sustitución de tubería de alimentación hasta 1" (incluye material), m adicional | 18.67
F16 | Sustitución de tubería de alimentación más de 1" (incluye material), hasta 1 m | 86.81
F16 | Sustitución de tubería de alimentación más de 1" (incluye material), m adicional | 30.93
F17 | Sustitución de tubería especial (incluye material), hasta 1 m | 97.12
F17 | Sustitución de tubería especial (incluye material), m adicional | 29.75
F18 | Sustitución de tubería de desagüe hasta 50 mm con accesorios (incluye material), hasta 1 m | 75.87
F18 | Sustitución de tubería de desagüe hasta 50 mm con accesorios (incluye material), m adicional | 19.39
F19 | Sustitución de tubería de desagüe más 50 mm con accesorios (incluye material), hasta 1 m | 91.06
F19 | Sustitución de tubería de desagüe más 50 mm con accesorios (incluye material), m adicional | 26.87
F20 | Sustitución de manguetón PVC (incluye d/m de sanitario, tramo de desagüe y modificaciones) (incluye material) | 151.12
F21 | Sustitución de manguetón PLOMO (incluye d/m de sanitario, tramo de desagüe y modificaciones) (incluye material) | 151.12
F22 | Sustitución de válvula sin rebosadero (incluye material) | 41.54
F23 | Sustitución de válvula y rebosadero (incluye material) | 59.55
F24 | Sustitución de bote sifónico PVC (empalmes y soldaduras hasta 5 salidas) (incluye material) | 119.8
F25 | Sustitución de bote sifónico PLOMO (empalmes y soldaduras hasta 5 salidas) (incluye material) | 121.16
F26 | Sustitución de bote sifónico GRAN CAPACIDAD (empalmes y soldaduras hasta 5 salidas) (incluye material) | 145.39
F27 | Sustitución de Y ó T, incluido tramo de tubería hasta 1 m (incluye material) | 75.48
F29 | Sustitución de sifón (incluye material) | 41.71
F30 | Sustitución o ajuste de grifería o mecanismo de cisterna (no incluye material) | 35.34
F31 | Sustitución de juego de latiguillos causando daños propios o a terceros (incluye material) | 24.2
F50 | Sustitución de llave y detentor de radiador (incluye material) | 36.32
F51 | Sustitución de llave de escuadra (incluye material) | 45.35
F53 | Sustitución de llave de corte (no incluye material) | 45.35
F54 | Sustitución de manguetón flexible o excéntrica, sin desmontaje de sanitario (incluye material) | 32.52
D01 | Desmontaje y montaje de inodoro (incluso cisterna), lavabo, bidet o fregadero | 32.31
D04 | Desmontaje y montaje de radiador | 33.22
D05 | Desmontaje y montaje de muebles de cocina/baño | 26.59
F46 | Desatranco mediante máquina de presión o máquina eléctrica, primera hora de mano de obra (incluye material) | 59.99
F46 | Desatranco mediante máquina de presión o máquina eléctrica, hora adicional (incluye material) | 29.97
F45 | Desatranco mediante camión cuba, salida y primera hora (incluye material) | 164.8
F45 | Desatranco mediante camión cuba, hora adicional (incluye material) | 72.1
F60 | Salida de camión cuba sin solución de desatranco | 76
F28 | Vaciado, llenado y purgado de circuito de calefacción de vivienda individual (incluye material) | 34.25
FC30 | Reparación de bajante o injerto sin sustitución (incluye material) | 47.09
FC31 | Sustitución de bajante, hasta 3 m lineales (incluye material) | 132.25
FC32 | Sustitución de bajante, m lineal adicional (*) (incluye material) | 38.47
FC33 | Sustitución de injerto sencillo (incluye material) | 117.98
FC34 | Sustitución de injerto doble (incluye material) | 131.45
FC35 | Sustitución de codo de bajante (incluye material) | 76.17
FC36 | Sustitución de codo de bajante doble -derivación de bajante- (incluye material) | 70.17
FC37 | Suplemento para diámetros superiores a 125 mm (*) | 6.89
FC40 | Reparación de tubería general mediante soldadura (incluye material) | 65.66
FC41 | Reparación de tubería general mediante gebo hasta 2" (incluye material) | 80.66
FC42 | Reparación de tubería general de plomo mediante soldadura (incluye material) | 45.16
FC43 | Sustitución de tubería general hasta 2" y hasta 1 m lineal (incluye material) | 96.16
FC44 | Sustitución de tubería general hasta 2" y hasta 3 m lineales (incluye material) | 118.43
FC45 | Sustitución de tubería general hasta 2", m lineal adicional (*) (incluye material) | 40.98
FC46 | Suplemento por utilización de enlace gebo en sustituciones (*) (incluye material) | 34.53
FC47 | Sustitución de T de derivación de acometida (incluye material) | 96.16
FC48 | Suplemento para diámetros superiores a 2" (*) | 9.71
MAF01 | Cisterna: Mecanismo de descarga | 17.83
MAF02 | Cisterna: Mecanismo de alimentación | 13.14
MAF03 | Cisterna: Mecanismo completo | 31.91
MAF04 | Gebo tapa poros 1" | 15.95
MAF05 | Válvulas sifónicas | 16.88
MAF06 | Manguetón tipo "Wirkin" | 11.26
MAF07 | Llave de corte 1" | 14.07